    Łódź, dn. 08.05.2024r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 173  w Łodzi, działając na podstawie §5 Regulaminu Udzielania zamówień publicznych których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN, obowiązującego w w/w placówce od dnia 01.01.2021 roku

**ZAPRASZA**

Do złożenia oferty w sprawie udzielenia zamówienia:

**Wymiana systemu baterii zasilania awaryjnego**

**Jednostka centralna wraz z bateriami**

**Lokalizacja -  pływalna SP 173 Łódź .**

1. **Ofertę należy złożyć :**

**e-mailem na adres:**[**kontakt@sp173.elodz.edu.pl**](mailto:kontakt@sp173.elodz.edu.pl)

**lub dostarczyć na adres szkoły**

**Szkoła Podstawowa nr 173 im. Żołnierzy Dywizji Kościuszkowski ul Henryka Sienkiewicza 46 .** **90-009 Łódź**

**Przygotowana oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie zawierającej dokładne dane oferenta tj. imię i nazwisko lub firmę oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także określenie oferty, której dotyczy.**

**2. Opis  przedmiotu zamówienia , zakres prac :**

1. Demontaż starego systemu baterii zasilania awaryjnego.  
2. Odłączenie szafy z istniejącego okablowania zasilającego, wypięcie kabli odbiorowych.

3. Demontaż wyeksploatowanych akumulatorów - 18 szt.   
4. Utylizacja szafy oraz akumulatorów - 18 szt.  
5. Dostawa i montaż nowej szafy wraz z baterią centralnego zasilania.  
6. Podłączenie okablowania oraz załączenie systemu.   
7. Wykonanie testu zadziałania w przypadku zaniku zasilania.  
8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, wraz z atestami na wykorzystane materiały .

9. Przygotowanie schematu nowej szafy.

10. Szkolenie z zakresu eksploatacji i obsługi w dniu

uruchomienia.

11. Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego.

12. Dostawa i montaż opraw w systemie przeciw wybuchowym Ex.

13.Dostawa świetlówek do opraw oświetleniowych.

14. Naprawa/wymiana opraw oświetlenia awaryjnego.

**3. Kryteria oceny oferty:**

              Przy kryterium wyboru wykonawcy, będzie brany całkowity koszt wykonania powyższych prac, długość udzielonej gwarancji.

**4. Istotne warunki realizacji:**

Podpisanie umowy na wykonanie prac i uwzględnienie warunków pracy na pływalni szkoły.

**5. Termin realizacji:**

Rozpoczęcie prac od dnia 10 czerwca 2024 roku do dnia 24 czerwca 2024 roku .

**6. Warunki serwisu:**

Powiadomienie telefoniczne  wykonawcy o ewentualnych usterkach powstałych w czasie użytkowania i wykonanie prac naprawczych przez wykonawcę  maksymalnie do 2 dni roboczych.

**7. Okres gwarancji:**

Wykonawca udzieli 24 miesiące gwarancji na system baterii zasilania awaryjnego wraz z

jednostką centralna od daty podpisania protokołu odbioru prac.

**8. Termin zapłaty:**

30 dni kalendarzowych po dostarczeniu przez Wykonawcę właściwie wystawionej faktury VAT z określonym Nabywcą i Odbiorcą wraz z załączonym podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony końcowy protokołem odbioru prac .

**9. Sposób zapłaty:**

                Na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktury VAT.

**10. Osobą uprawnioną do kontaktu z zamawiającym jest:**

                Kierownik Gospodarczy Pływalni, Pan Rafał Jaguś

**11. Ofertę należy złożyć do dnia:**

W jak najszybszym możliwym terminie, maksymalnie do dnia: 22 maja 2024 roku.

**12.**  **Informacje dotyczące zawierania umowy:**

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wykonawców składających swoją ofertę  o wynikach postępowania. Oferent wyłoniony w drodze procedury otrzyma projekt umowy w celu realizacji przedmiotu postępowania.

**13. Zakończenie i odbiór prac**:

                Zakończenie prac nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę końcowego protokołu odbioru prac .

**Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi oraz nie stanowi podstaw do roszczenia sobie   Praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.**